## úvod
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Tento výpočetní program je součástí knihy
MĚŘENÍ A VÝSLEDKY V ANALYTICKÉ CHEMII
kapitoly 8, Kalibrační křivka, str. 57 až 68
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele a autora není dovoleno
reprodukovat žádnou část tohoto programu ani elektronicky, ani mechanicky,
ani fotoreprodukčně.
Zhotovení kalibrační křivky je spojeno s následujícími pracovními operacemi:
- měření odezvy v určitém intervalu množství standardu, mstkk,
- zjištění funkční závislosti odezvy (Sst = f(mstkk) a její linearizace,
- použití metod regresní analýzy pro zmenšení chyby odhadu.
Při kalibraci univariabilního systému se nejprve zvolí interval množství standardu:
1. Interval množství standardu, < mstkk >, musí pokrývat celý rozsah množství
sledovaného analytu < ma >, tzn. při výpočtu výsledku je použita pouze interpolace.
2. Interval množství standardu by neměl být rozdělen ekvidistantně,
např. < mstkk > = < 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 >,
ale nelineárně, např. v geometrické řadě < mstkk > = <1, 2, 4, 8, 16, 32>.
3. Počet bodů kalibrační křivky by měl být co největší (³6).
4. Rozšíření počtu bodů v kalibrační křivce má přednost
před opakovaným měřením jednoho bodu křivky.
Součástí konstrukce kalibrační křivky je zjištění koeficientu linearity I ,
bez něhož nelze dospět k lineární kalibrační křivce.
Vytvořený model kalibrační křivky musí být testován na svoji přesnost pomocí
korelačního koeficientu (rov. 18.2)
F- testu (rov. 18.5)
M - testu (rov. 18.8)
Zkonstruovaná kalibrační křivka slouží k
odhadu množství analytu ze změřeného signálu a
určení meze detekce a meze stanovitelnosti.
V následujících listech jsou vždy uvedeny:
demonstrační příklady výpočtu uvedených parametrů měřicího zařízení a
interakční část pro výpočet daného parametru z Vašich experimentálních dat.

## linearita
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
URČENÍ LINEARITY KALIBRAČNÍ KŘIVKY
Linearita kalibrační křivky je určena směrnicí přímky (log S) vs. (log ma)
Pro koeficient linearity l <0.95 a l > 1.05 je kalibrační křivka nelineární a je třeba
provést linearizaci umocněním koeficientem linearity l
demo PŘÍKLAD
množství koncentrace analytu |  |  | signál
ma | log ma | ma^l | S | log S
1 | 0 | 1 | 2.1 | 0.32222
2 | 0.30103 | 2 | 4.9 | 0.6902
5 | 0.69897 | 5 | 10.3 | 1.0128
10 | 1 | 10 | 25.3 | 1.4031
25 | 1.3979 | 25 | 48.2 | 1.683
50 | 1.699 | 50 | 107.5 | 2.0314
koef. linearity je |  | 0.98328 |  | kalibrační křivka je lineární
VAŠE VYHODNOCENÍ |  |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
množství koncentrace analytu |  |  | signál
ma | log ma | ma^l | S | log S
1 | 0 | 1 | 2.1 | 0.32222
20 | 1.301 | 7.0967 | 4.9 | 0.6902
50 | 1.699 | 12.9231 | 10.3 | 1.0128
100 | 2 | 20.3369 | 25.3 | 1.4031
150 | 2.1761 | 26.5139 | 48.2 | 1.683
800 | 2.9031 | 79.2562 | 107.5 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
| 2.9031 | 0 |  | 2.0314
| 2.9031 | 0 |  | 2.0314
| 2.9031 | 0 |  | 2.0314
| 2.9031 | 0 |  | 2.0314
| 2.9031 | 0 |  | 2.0314
koef. linearity je |  | 0.65414 |  | kalibrační křivka je Nelineární
!POZOR na saturovaný signál!
.

## přesnost
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
TEST PŘESNOSTI KALIBRAČNÍ KŘIVKY
Přesnost kalibrační křivky je určena
hodnotou korelačního koeficientu přímky (S) vs. (ma^l)
hodnotou F-testu
demo PŘÍKLAD
množství koncentrace analytu |  |  | signál
ma | log ma | ma^l | S | log S
1 | 0 | 1 | 2.1 | 0.32222 | 1
2 | 0.30103 | 2 | 4.9 | 0.6902 | 1
5 | 0.69897 | 5 | 10.3 | 1.0128 | 1
10 | 1 | 10 | 25.3 | 1.4031 | 1
25 | 1.3979 | 25 | 48.2 | 1.683 | 1
50 | 1.699 | 50 | 107.5 | 2.0314 | 1
6
Linearizovaná kalibrační křivka má regresní koeficienty
konstantu-průsečík A0 |  |  | 0.37692
směrnici A1 |  |  | 2.1079 | pro množství analytu v mocnině |  |  | 1
korelační koeficient je |  |  | 0.9974 |  |  |  |  | přesné měření
Fkrit-(5,1,0.05) = |  | 6.61 | 764.7886 | KŘIVKA |  | O.K. |  | významná
VAŠE VYHODNOCENÍ |  |  | NEVYPLŇUJTE ŽÁDNÉ POLÍČKO
množství koncentrace analytu |  |  | signál
ma | log ma | ma^l | S | log S
1 | 0 | 1 | 2.1 | 0.32222 | 1
20 | 1.301 | 7.0967 | 4.9 | 0.6902 | 1
50 | 1.699 | 12.9231 | 10.3 | 1.0128 | 1
100 | 2 | 20.3369 | 25.3 | 1.4031 | 1
150 | 2.1761 | 26.5139 | 48.2 | 1.683 | 1
800 | 2.9031 | 79.2562 | 107.5 | 2.0314 | 1
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.0314
6
Linearizovaná kalibrační křivka má regresní koeficienty
konstantu-průsečík A0 |  |  | -0.81223
směrnici A1 |  |  | 1.392 | pro množství analytu v mocnině |  |  | 0.65414
korelační koeficient je |  |  | 0.98845 |  |  | nepřesné měření
Fkrit-(5,1,0.05) = |  | 6.61 | 170.1511 | KŘIVKA |  | O.K. |  | významná

## stanovení + LOD
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
TEST PŘESNOSTI KALIBRAČNÍ KŘIVKY
Při výpočtu množství analytu z kalibrační křivky je zaměněna kauzalita
závisle proměnnou je množství analytu a její rozptyl je SD podle rovnice 8.4
Tento rozptyl určuje mez detekce a mez stanovitelnosti
Podle IUPAC je mez detekce rovna 3*SD, mez stanovitelnosti je rovna 9*SD
demo PŘÍKLAD
kalibrační křivka
množství koncentrace analytu |  | signál
vypočítané ma | ma^l | S
1.0883 | 1 | 2.1 |  | 1
2.4097 | 2 | 4.9 |  | 1
4.9581 | 5 | 10.3 |  | 1
12.037 | 10 | 25.3 |  | 1
22.8442 | 25 | 48.2 |  | 1
50.8295 | 50 | 107.5 |  | 1
3.1648 | 3.1648 | 6.5 |  | pod mezí detekce
Linearizovaná kalibrační křivka pro stanovení analytu má regresní koeficienty
konstantu-průsečík A0 |  | -0.097234
směrnici A1 |  | 0.47193 | pro množství analytu v mocnině |  |  | 1
rozptyl odhadu množství |  | 1.5359
mez detekce |  | 4.6076 |  | mez stanovitelnosti |  |  | 13.8229
VAŠE VYHODNOCENÍ |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÉ POLE
množství koncentrace analytu |  | signál
vypočítané ma | ma^l | S
0.32715 | 1 | 2.1
3.927 | 7.0967 | 4.9
16.4173 | 12.9231 | 10.3
74.4375 | 20.3369 | 25.3
208.035 | 26.5139 | 48.2
727.2121 | 79.2562 | 107.5
#NUM! | 0 | 0
#NUM! | 0 | 0
#NUM! | 0 | 0
#NUM! | 0 | 0
#NUM! | 0 | 0
#NUM! | 0 | 0
#NUM! | 0 | 0
701.1777 | 72.707 | 105
Linearizovaná kalibrační křivka pro stanovení analytu má regresní koeficienty
konstantu-průsečík A0 |  | 0.99251
směrnici A1 |  | 0.7019 | pro množství analytu v mocnině |  |  | 0.65414
rozptyl odhadu množství |  | 9.4165
mez detekce |  | 28.2496 |  | mez stanovitelnosti |  |  | 84.7488