## úvod
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Tento výpočetní program je součástí knihy
MĚŘENÍ A VÝSLEDKY V ANALYTICKÉ CHEMII
kapitoly Úvodem, str. 10 až 12
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele a autora není dovoleno
reprodukovat žádnou část tohoto programu ani elektronicky, ani mechanicky,
ani fotoreprodukčně.
Schéma vzorkování má zásadní význam pro správnost analýzy.
Specifikuje počet dílčích vzorků a jejich velikost (hmotnost, objem, počet, atd.)
v závislosti na vlastnostech hromadného materiálu z hlediska jeho
krátkodobé a dlouhodobé variability,
přesnosti stanovení sledovaného znaku,
zvolené úrovně maximální přípustné odchylky.
Všechny výše uvedené proměnné jsou explicitně stanovitelné.
V případě prvních návrhů schematu vzorkování je možné postupovat podle
přiloženého návodu.Tento návrh dovoluje optimalizaci schematu
vzorkování a to jak z hlediska poznání významných složek postupu, tak i z hlediska
zvolené maximální přípustné odchylky a finanční náročnosti vzorkování.
V následujících listech jsou vždy uvedeny:
demonstrační příklady výpočtu uvedených parametrů schematu vzorkování a
interakční část pro výpočet daného parametru z Vašich experimentálních dat.
.

## variabilita
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
URČENÍ VARIABILITY DÍLČÍCH PŘÍSPĚVKŮ SCHÉMATU VZORKOVÁNÍ
V prvním přiblížení při vypracovávání schématu vzorkování se předpokládá, že
variabilita analýzy je nepřímo úměrná koncentraci analytu ve vzorkovaném materiálu,
variabilita úpravy je dvojnásobná v porovnání k variabilitě analýzy súpravy= 2* sanalýzy
krátkodobá variabilita je rovna sumě variability úpravy a analýzy
dlouhodobá variabilita (between lots) je dvojnásobná než krátkodobá variabilita (within lot)
pro relativní směrodatné odchylky RSD platí
analýzy při koncentraci c v % |  |  | RSDanal | 2^(1-0.5*log(c*10^-2))
úpravy vzorku |  |  | RSDúpravy | (2*RSDanal2)^0.5
krátkodobá variabilita uvnitř vzorku |  |  | RSDwithin | ((2^(1-0.5*log(c*10^-2)))^2+(2*RSDanal2))^0.5
dlohodobá variabilita mezi vzorky |  |  | RSDbetween | (2*RSDwithin2)^0.5
maximální přípustná odchylka je |  |  | MADmin | ((2^(1-0.5*log(c*10^-2)))^2+(2*RSDanal2))^0.5
|  |  | MADmax | (4*(2^(1-0.5*log(c*10^-2)))^2+(2*RSDanal2))^0.5
vzorkovací účinnost |  |  | Фmin | 10^-6
|  |  | Фmax | 10^-3
demo PŘÍKLAD
Výpočet dílčích variabilit jako funkce koncentrace analytu ve vzorkovaném materiálu
analytu | RSDanal | RSDúpravy | RSDwithin | RSDbetween | RSDmeasurement | RSDmaterial
v %
10 | 2.8284 | 4 | 4.899 | 6.9282 | 4.899 | 8.4853
1 | 4 | 5.6569 | 6.9282 | 9.798 | 6.9282 | 12
0.1 | 5.6569 | 8 | 9.798 | 13.8564 | 9.798 | 16.9706
0.01 | 8 | 11.3137 | 13.8564 | 19.5959 | 13.8564 | 24
0.001 | 11.3137 | 16 | 19.5959 | 27.7128 | 19.5959 | 33.9411
0.075 | 5.9072 | 8.354 | 10.2315 | 14.4696 | 10.2315 | 17.7215
VAŠE VYHODNOCENÍ |  |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÉ POLE
analytu | RSDanal | RSDúpravy | RSDwithin | RSDbetween | RSDmeasurement | RSDmaterial
v %
0.324 | 4.7395 | 6.7026 | 8.209 | 11.6093 | 8.209 | 14.2184

## MAD + n
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY MAD
Maximální přípustná odchylka MAD (rov. 2, str. 10 ) má významnou roli při
výpočtu počtu dílčích vzorků n .
MAD je funkcí koncentrace analytu ve vzorkovaném materiálu a
může se pohybovat v rozmezí
větší než variabilita úpravy vzorku a analytické metody; RSDmeasurement < MAD
menší než celková variabilita vzorkovaného materiálu; RSDmaterial > MAD
Pro malou hodnotu MAD je potřeba velký počet dílčích vzorků n a naopak .
demo PŘÍKLAD
koncentrace
analytu | MADmin |  |  | MADmax
v % | v % | hodnota n/t2 |  | v % | hodnota n/t2
|  |  | nmax |  |  | nmin
10 | 4.899 | 3 | 13.801 | 8.9443 | 0.89999 | 5.6616
1 | 6.9282 | 3 | 13.801 | 12.6491 | 0.89999 | 5.6616
0.1 | 9.798 | 3 | 13.801 | 17.8885 | 0.89999 | 5.6616
0.01 | 13.8564 | 3 | 13.801 | 25.2982 | 0.89999 | 5.6616
0.001 | 19.5959 | 3 | 13.801 | 35.7771 | 0.89999 | 5.6616
0.075 | 10.2315 | 3 | 13.801 | 18.6801 | 0.89999 | 5.6616
VAŠE VYHODNOCENÍ |  | NEVYPLŇUJTE ŽÁDNÉ POLE
koncentrace
analytu | MADmin |  |  | MADmax
v % | v % | hodnota n/t2 |  | v % | hodnota n/t2
|  |  | nmax |  |  | nmin
0.324 | 8.209 | 3 | 13.801 | 14.9875 | 0.89999 | 5.6616
.

## dílčí vzorek
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
VÝPOČET HMOTNOSTI DÍLČÍHO VZORKU
Účinnost vzorkování je poměr hrubého vzorku (suma množství všech dílčích vzorků)
k celkovému množství vzorkovaného materiálu. Čím menší je účinnost vzorkování
o to větší je nejistota popisu vzorkovaného celku.
Účinnost vzorkování se zpravidla pohybuje v rozmezí 1/10^3 až 1/10^6
Množství hrubého vzorku se rovná součtu množství dílčích vzorků. Je tedy možné měnit
počet dílčích vzorků a jejich hmotnost tak, aby velikost hrubého vzorku byla stejná.
demo PŘÍKLAD
Výpočet množství hrubého vzorku (suma dílčích vzorků) v kg
množství
vzorkovaného | Фmin |  |  |  | Фmax
materiálu | 10^-6 |  |  |  | 10^-3
v tunách
10 | 0.01 |  |  |  | 10
1 | 0.001 |  |  |  | 1
0.1 | 0.0001 |  |  |  | 0.1
0.01 | 1e-05 |  |  |  | 0.01
Výpočet hmotnosti dílčího vzorku v [gramech]
pro minimální a maximální účinnost vzorkování a minimální a maximální MAD
množství | MADmin |  |  |  | MADmax
vzorkovaného | Фmin | Фmax | n |  | Фmin | Фmax | n
materiálu | 10^-6 | 10^-3 |  |  | 10^-6 | 10^-3
v tunách
10 | 0.71429 | 714.2857 | 14 |  | 1.6667 | 1666.6667 | 6
1 | 0.071429 | 71.4286 | 14 |  | 0.16667 | 166.6667 | 6
0.1 | 0.0071429 | 7.1429 | 14 |  | 0.016667 | 16.6667 | 6
0.01 | 0.00071429 | 0.71429 | 14 |  | 0.0016667 | 1.6667 | 6
VAŠE VYHODNOCENÍ |  |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÉ POLE
množství | MADmin |  |  |  | MADmax
vzorkovaného | Фmin | Фmax | n |  | Фmin | Фmax | n
materiálu | 10^-6 | 10^-3 |  |  | 10^-6 | 10^-3
.
| MADmin |  |  |  | MADmax
37.5 | 8.209 |  |  |  | 14.9875
| 2.6786 | 2678.5714 | 13.801 |  | 6.25 | 6250 | 5.6616
| množství dílčího vzorku v gramech |  |  |  | množství dílčího vzorku v gramech