## ÚVOD
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Tento výpočetní program je součástí knihy
MĚŘENÍ A VÝSLEDKY V ANALYTICKÉ CHEMII
kapitoly 9, Výsledky, str. 71 až 80
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele a autora není dovoleno
reprodukovat žádnou část tohoto programu ani elektronicky, ani mechanicky,
ani fotoreprodukčně.
Zaokrouhlování výsledků je spojeno s přesností měření.
Počet významných míst čísla výsledku znamená, že číslice na těchto místech
mají svoji jmenovitou hodnotu, zatímco
číslice na nevýznamných místech jsou bez jmenovité hodnoty.
Zápis císla výsledku tedy není libovolný, ale podléhá řadě normativních pravidel.
Normativní pravidla se vztahují na zaokrouhlování výsledků
na určený počet významných míst
(např. 4 významné místo)
s normativně předepsaným rozlišením
(např. 1 pro hodnoty menší než 10 a 50 pro hodnoty větší než 100)
opakovaných měření s danou hodnotou rozptylu výsledku
(např. směrodatnou odchylku, nebo relativní směrodatnou odchylku
neopakovaných měření z hodnoty relativní směrodatné odchylky
(např. v neopakované environmentální analýze
je relativní směrodatná odchylkavztažena ke koncentraci analytu)
V následujících listech jsou vždy uvedeny:
demonstrační příklady ukazující zaokrouhlování podle daného pravidla a
interakční část pro zaokrouhlování Vašich experimentálních dat.
.

## konst délka
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
ZAOKROUHLENÍ VÝSLEDKU NA KONSTANTNÍ DÉLKU
Demonstrační příklad ukazuje zaokrouhlování na čtvrté významné místo.
Nejprve je třeba určit délku celého neupraveného, hrubého čísla
a potom provést zaokrouhlení.
Příkazy jsou zapsány u odpovídajících sloupců.
demo PŘÍKLAD
| hrubé číslo | LEN(INT(B)) |  |  | zaokrouhlené číslo
| 10.2357 | 2 |  |  |  | 10.24
| 1.4857 | 1 |  |  |  | 1.486
| 100.259 | 3 |  |  |  | 100.3
| 1004.755 | 4 |  |  |  | 1005
| 10.05 | 2 |  |  |  | 10.05
| 10.812 | 2 |  |  |  | 10.81
| 1.503 | 1 |  |  |  | 1.503
| 0.89463 | 0 |  |  |  | 0.8946
| 100768.2538 | 6 |  |  |  | 100800
výpočet zaokrouhlení integrován do jednoho stupně
INT((10^(5-(LEN(10*INT(B26)))))*B26+0,5)/(10^(5-(LEN(10*INT(B26)))))
VAŠE VYHODNOCENÍ |  |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
| HRUBÉ |  |  | POŽADOVÁNO | FORMÁTOVANÝ
| VÝSLEDKY |  |  | ZAOKROUHLENÍ | VÝSLEDEK
NA KONSTANTNÍ
DÉLKU ČÍSLA
| zadej číslo |  |  | zadej počet
| do barevného |  |  | významných
| pole |  |  | míst
| 0.056893 |  |  | 4 | 0.0569
.

## rozlišení
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
ZAOKROUHLENÍ VÝSLEDKU NA PŘEDEPSANÉ ROZLIŠENÍ
Demonstrační příklad ukazuje zaokrouhlování čísla podle jeho velikosti.
Byly zvoleny čtyři rozsahy velikosti čísla a jim odpovídající zaokrouhlení.
Čísla menší než 10 jsou zaokrouhlována na celá čísla
Čísla větší než 10 a menší než 50 jsou zaokrouhlována na násobky 2
Čísla větší než 50 a menší než 100 jsou zaokrouhlována na násobky 5
Čísla větší než 100 jsou zaokrouhlována na násobky 50.
demo PŘÍKLAD
|  | rozsah | zaokrouhlení
|  | <10 | 1
|  | <10;50> | 2
|  | <50;100> | 5
|  | >100 | 50
| hrubé číslo |  |  |  | zaokrouhlené číslo
| 10.2357 | [5 empty] | 10
| 1.4857 | [5 empty] | 1
| 100.259 | [5 empty] | 100
| 1004.755 | [5 empty] | 1000
| 10.05 | [5 empty] | 10
| 10.812 | [5 empty] | 10
| 1.503 | [5 empty] | 2
| 0.89463 | [5 empty] | 1
| 100768.2538 | [5 empty] | 100750
výpočet zaokrouhlení integrován do jednoho stupně
IF(B37<10;INT((10*B37+5)/10);IF(B37<50;2*(INT((B37+1)/2));IF(B37<100;5*(INT((B37+2,5)/5));IF(B37>100;50*(INT((B37+25)/50))))))
VAŠE VYHODNOCENÍ |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
| HRUBÉ |  | POŽADOVÁNO |  |  | FORMÁTOVANÝ
| VÝSLEDKY |  | ZAOKROUHLENÍ |  |  | VÝSLEDEK
|  |  | rozsah | zaokrouhlení
|  |  | <10 | 1
|  |  | <10;50> | 2
| zadej číslo |  | <50;100> | 5
| do barevného |  | >100 | 50
pole
| 0.75 |  |  |  |  | 1

## opakovatelnost
MĚŘENÍ A VÝSLEKY V ANALYTICKÉ CHEMII
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
ZAOKROUHLENÍ VÝSLEDKU ZÁVISLÉ NA OPAKOVATELNOSTI MĚŘENÍ
Demonstrační příklad ukazuje zaokrouhlování čísla podle opakovatelnosti výsledku
vyjádřené buď hodnotou směrodatné odchylky, nebo relativní směrodatné odchylky
Pro případ neopakovaného měření je hodnota relativní směrodatné odchylky
vypočítána podle rov. 9.2 na str. 78.
demo PŘÍKLAD
| zadané |  | opakované výsledky |  |  |  | neopakovaný
| číslo (X) |  | s |  | RSD |  | výsledek (X)
|  |  | 0.155 | 11.5 | 8 | 22.6 | RSD | ppm
| 10.2357 |  | 10.23 | 11.5 | 10.64 | 9.25 | 11.2741 | 10.38
| 1.4857 |  | 1.55 | 0 | 1.54 | 1.34 | 15.0745 | 1.56
| 100.259 |  | 100.285 | 103.5 | 104.26 | 90.63 | 7.9969 | 104.22
| 1004.755 |  | 1004.71 | 1000.5 | 1044.94 | 908.29 | 5.6528 | 1022.34
| 10.05 |  | 10.075 | 11.5 | 10.45 | 9.08 | 11.3052 | 10.22
| 10.812 |  | 10.85 | 11.5 | 11.24 | 9.77 | 11.1815 | 10.88
| 1.503 |  | 1.55 | 0 | 1.56 | 1.35 | 15.0482 | 1.58
| 0.89463 |  | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.8 | 16.2704 | 0.87
| 100768.2538 |  | 100768.29 | 100763 | 104798.98 | 91094.5 | 2.8252 | 99640.63
VAŠE VYHODNOCENÍ |  |  | VYPLŇUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
požadované zaokrouhlení OPAKOVANÝCH VÝSLEDKŮ
BUĎ
se zadanou hodnotou odhadu směrodatné odchylky |  |  |  |  | s = | 0
|  | NEBO |  |  |  |  | jen jednu hodnotu
se zadanou hodnotou relativní směrodatné odchylky % |  |  |  |  | RSD = | 8
| HRUBÉ |  |  |  |  | FORMÁTOVANÝ
| VÝSLEDKY |  |  |  |  | VÝSLEDEK
zadejte číslo
do barevného
pole
| 10.2356 |  |  |  |  | 10.64
požadované zaokrouhlení NEOPAKOVANÉHO VÝSLEDKU
| zadejte výsledek |  |  | přesnost
| v jednotkách |  |  | výsledku
| ppm |  |  | RSD %
| 1.503 |  |  | 15.0482 |  | 1.58